## АРМАТУРА 0,4-1кв
SICAME |  |  | ENSTO |  |  | TYCO |  |  | НИЛЕД |  |  | МЗВА |  |  | Цена, руб. с НДС/ розница SICAME | Цена, руб. с НДС/ розница ENSTO | Цена, руб. с НДС/ розница TYCO | Цена, руб. с НДС/ розница НИЛЕД | Цена, руб. с НДС/ розница МЗВА
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ
Прокалывающий зажим для соединения изол. магистрали с изол. ответв. | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2 | Прокалывающий зажим для соединения изол. магистрали с изол. ответв. | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2 | Прокалывающий зажим для соединения изол. магистрали с изол. ответв. | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2 | Прокалывающий зажим для соединения изол. магистрали с изол. ответв. | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2 | Прокалывающий зажим для соединения изол. магистрали с изол. ответв. | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2
TTD 041 FJ | 6 – 35 | 1,5 - 10 |  |  |  | EP 35-13 | 2,5-35 | 1,5-6 | P 616R | 6 – 95 | 1,5-16 |  |  |  | 139.95 |  |  | 119
TTD 051 FJ, FJ2TA | 16 – 95 | 1,5 – 10 | SLIW 11.1 | 16-95 | 1,5-10 | EP 95-13 | 16-95 | 1,5-10 | P 616R | 6 – 95 | 1,5-16 | ОР6 | 6-150 | 1,5-10 | 120.73 |  |  | 119
TTD 051 FJ, FJ2TA | 16 – 95 | 1,5 – 10 | SLIP 12.1 | 10 – 95 | 1,5-50 |  |  |  | P6/P4 | [8 empty] | 91
TTD 101 FJ, FJ2TA | 6 – 54 | 4 – 35 | SLIP 12.1 | 10 – 95 | 1,5-50 | P2R -95 | 16-95 | 4 – 35 | Р 645 | 6 – 95 | 4 – 35 |  |  |  | 148.13 |  |  | 144
TTD 151 FJ, FJ2TA | 25 – 95 | 4 – 35 | SLIP 12.1 | 10 – 95 | 1,5-50 | P2R -95 | 16-95 | 4 – 35 | Р 645 | 6 – 95 | 4 – 35 | ОР645 | 6-150 | 6 – 35 | 138.93 |  |  | 144
TTD 151 FJ, FJ2TA | 25 – 95 | 4 – 35 | SLIW 15.1 | 16-95 | 6 – 50 |  |  |  | Р 645 | 6 – 95 | 4 – 35 | ОР645 | 6-150 | 6 – 35 |  |  |  | 144
TTD 171 F | 25 – 120 | 6 – 35 | SLIP 12.1 | 10 – 95 | 1,5-50 | P2R -150 | 50-150 | 6 – 35 | Р 645 | 6 – 95 | 4 – 35 |  |  |  | 219.64 |  |  | 144
TTD 201 F ,FJ | 35 – 95 | 25 – 95 | SLIP 22.1 | 10 – 95/1,5-70 | 10-95/1,5-70 | P3X - 95 | 25-95 | 25-95 | Р 70 | 25-150 | 25-120 | ОР95 | 16-150 | 16-95 | 196.79 |  |  | 198
TTD 201 F ,FJ | 35 – 95 | 25 – 95 | [6 empty] | P95
TTD 211 F | 35 – 120 | 16 – 70 | SLIP 32.2 | 16-150 | 16-120/16-95 | P3X - 95 | 25-95 | 25-95 | Р 70 | 25-150 | 25-120 |  |  |  | 303.41 |  |  | 198
TTD 241 FJ | 50-150 | 6 – 35 |  |  |  | P2R -150 | 50-150 | 6 – 35 | Р 70 | 25-150 | 25-120 |  |  |  | 319.94 |  |  | 198
TTD 251 FJ | 50 – 150 | 25 – 95 | SLIP 32.2 | 16-150 | 16-120/16-95 | P4X-120D | 25-120 | 25-120 | Р 70 | 25-150 | 25-120 |  |  |  | 375.94 |  |  | 198
TTD 271 FJ | 35 – 120 | 35 – 120 | SLIP 32.2 | 16-150 | 16-120/16-95 | P4X-120D | 25-120 | 25-120 | Р 70 | 25-150 | 25-120 |  |  |  | 389.96 |  |  | 198
TTD 401 FJТ | 50 – 185 | 50 – 150 |  |  |  | P4X-150D | 50-150 | 50-150 | [6 empty] | 500.57
Прокалывающий зажим для соединения неизол. провода с изолированным | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2 | Прокалывающий зажим для соединения неизол. провода с изолированным | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2 | Прокалывающий зажим для соединения неизол. провода с изолированным | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2 | Прокалывающий зажим для соединения неизол. провода с изолированным | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2 | Прокалывающий зажим для соединения неизол. провода с изолированным | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2
NTD 101 AF | 6 – 54 | 2,5 – 35 | SLIP 12.127 | 10 – 70 | 1,5-50 | RDP 25/CN | 7-100 | 16-35 | N 640 | 16-120 | 6-25/35 |  |  |  | 225.12 |  |  | 239
NTD 151 AF | 35 – 95 | 2,5 – 35 | SLIP 22.12 | 25-95 | 2,5-95 | P2R-95 | 16-95 | 4 – 35 | N 640 | 16-120 | 6-25/35 | ZP 1 | 6-120 | 6 – 25 | 262.64 |  |  | 239
NTD 201 AF | 7 – 95 | 25 – 95 | SLIP 22.12 | 25-95 | 2,5-95 | CDR/CN 1S 95UK | 7-100 | 25-95 | N 70 | 25-150 | 25-95 | ZP 2 для энсто | 22-150 | 16-95 | 286.74 |  |  | 336
NTD 301 AF | 7 – 95 | 35 – 95 |  |  |  | CDR/CN 1S 95UK | 7-100 | 25-95 | N 70 | 25-150 | 25-95 |  |  |  | 384 |  |  | 336
NTD 401 AF | 50-150 | 50-150 | SLIP 32.21 | 16-150 | 16-120/16-95 | [9 empty] | 587.41
Прокалывающий зажим для осуществления короткого замыкания и временного заземления | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2 | Прокалывающий зажим для осуществления короткого замыкания и временного заземления | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2 | Прокалывающий зажим для осуществления короткого замыкания и временного заземления | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2 | Прокалывающий зажим для осуществления короткого замыкания и временного заземления | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2 | Прокалывающий зажим для осуществления короткого замыкания и временного заземления | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2
TTD 1 CC | 16-35 | [7 empty] | PC481 | 16-150 |  |  |  |  | 483.21 |  |  | 470
TTD 2 CC | 35-95 | [7 empty] | PC481 | 16-150 |  | ZVZ481 | 16-150 |  | 483.21 |  |  | 470
TTD 3 CC | 50-150 | [7 empty] | PC481 | 16-150 |  |  |  |  | 535.3 |  |  | 470
FCC 1 (модуль для подключения МТ) |  |  | SE40 | [11 empty] | 348.35
Прокалывающие зажимы с автономным креплением ответвительного провода | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2 | Прокалывающие зажимы с автономным креплением ответвительного провода | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2 | Прокалывающие зажимы с автономным креплением ответвительного провода | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2 | Прокалывающие зажимы с автономным креплением ответвительного провода | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2
TT2D82FA | 25 – 95 | 2х(2,5)6 – 35 | SL 29.4 | 2X1,5-25/2X10-35 |  |  |  |  | P 72 | 35-95 | 2X2,5-54 |  |  |  | 579.51 |  |  | 204
F 35 (герметичный модуль) |  | 2,5 – 35 | [12 empty] | 196.14
JF 35 (соединительный модуль) |  | 6 – 35 | [12 empty] | 420.89
Прокалывающие зажимы влагозащищенные (одно и более ответвления) | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2 | Прокалывающие зажимы влагозащищенные (одно и более ответвления) | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2 |  |  |  | Прокалывающие зажимы влагозащищенные (одно и более ответвления) | Сечение магистрали, мм2 | Сечение ответвления, мм2
CT 2525 HF | 10 – 54 | 2,5 – 35 | [12 empty] | 178.78
CT 7035 HF | 35 – 95 | 2,5 – 35 | [6 empty] | P 71 | 35-95 | 2,5-54 |  |  |  | 178.78 |  |  | 177
CT 70235 HF | 35 – 95 | 2,5 – 35 | [6 empty] | P 72 | 35-95 | 2X2,5-54 |  |  |  | 217.15 |  |  | 204
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ГИЛЬЗЫ
Соединительные изолированные гильзы для соединения проводов абонентских ответвлений | Сечение жилы, мм2 | Сечение жилы, мм2 | Соединительные изолированные гильзы для соединения проводов абонентских ответвлений | Сечение жилы, мм2 | Сечение жилы, мм2 | Соединительные изолированные гильзы для соединения проводов абонентских ответвлений | Сечение жилы, мм2 | Сечение жилы, мм2 | Соединительные изолированные гильзы для соединения проводов абонентских ответвлений | Сечение жилы, мм2 | Сечение жилы, мм2 | Соединительные изолированные гильзы для соединения проводов абонентских ответвлений | Сечение жилы, мм2 | Сечение жилы, мм2
MJPB 16 CG | 16 | 16 | SJ8.16 | 16 | 16 | MJPB 16 | 16 | 16 | MJPB 16 | 16 | 16 | MJPB 16 | 16 | 16 | 70.21 |  |  | 73
MJPB 16-6 CG | 16 | 6 |  |  |  | MJPB 06-16 | 6 | 16 | MJPB 6-16 | 6 | 16 | MJPB 06-16 | 6 | 16 | 70.21 |  |  | 77
MJPB 16-10 CG | 16 | 10 |  |  |  | MJPB 10-16 | 10 | 16 | *** | [5 empty] | 70.21
MJPB 25 CG | 25 | 25 | SJ8.25 | 25 | 25 | MJPB 25 | 25 | 25 | MJPB 25 | 25 | 25 | MJPB 25 | 25 | 25 | 70.21 |  |  | 73
MJPB 25-6 CG | 25 | 6 |  |  |  | MJPB 6-25 | 6 | 25 | *** | [5 empty] | 70.21
MJPB 25-10 CG | 25 | 10 |  |  |  | MJPB 10-25 | 10 | 25 | *** | [5 empty] | 70.21
MJPB 25-16 CG | 25 | 16 |  |  |  | MJPB 16-25 | 16 | 25 | MJPB 16-25 | 16 | 25 | MJPB 16-25 | 16 | 25 | 70.21 |  |  | 77
Соединительные изолированные гильзы для герметичного соединения изолированных проводов основной магистрали | Сечение жилы, мм2 | Сечение жилы, мм2 | Соединительные изолированные гильзы для герметичного соединения изолированных проводов основной магистрали | Сечение жилы, мм2 | Сечение жилы, мм2 | Соединительные изолированные гильзы для герметичного соединения изолированных проводов основной магистрали | Сечение жилы, мм2 | Сечение жилы, мм2 | Соединительные изолированные гильзы для герметичного соединения изолированных проводов основной магистрали | Сечение жилы, мм2 | Сечение жилы, мм2 | Соединительные изолированные гильзы для герметичного соединения изолированных проводов основной магистрали | Сечение жилы, мм2 | Сечение жилы, мм2
MJPT 25-16 | 25 | 16 | [6 empty] | MJPT 35 | 35 | 35 |  |  |  | 117.02 |  |  | 154
MJPT 35 | 35 | 35 | SJ8.35 | 35 | 35 | MJPT 35 | 35 | 35 | MJPT 50 | 50 | 50 | MJPT 35 | 35 | 35 | 117.02 |  |  | 154
MJPT 35-16 | 35 | 16 | [12 empty] | 117.02
MJPT 35-25 | 35 | 25 | [12 empty] | 117.02
MJPT 50 | 50 | 50 | SJ8.50 | 50 | 50 | MJPT 50 | 50 | 50 |  |  |  | MJPT 50 | 50 | 50 | 117.02
MJPT 50-25 | 50 | 25 |  |  |  | MJPT 50-25 | 50 | 25 | MJPT 50-70 | 50 | 70 |  |  |  | 117.02 |  |  | 156
MJPT 50-35 | 50 | 35 |  |  |  | MJPT 50-35 | 50 | 35 | MJPT 50-95 | 50 | 95 |  |  |  | 117.02 |  |  | 156
MJPT 70 | 70 | 70 | SJ8.70 | 70 | 70 | MJPT 70 | 70 | 70 | MJPT 70 | 70 | 70 | MJPT 70 | 70 | 70 | 117.02 |  |  | 154
MJPT 70-35 | 70 | 35 |  |  |  | MJPT 70-35 | 70 | 35 | [6 empty] | 117.02
MJPT 70-50 | 70 | 50 |  |  |  | MJPT 70-50 | 70 | 50 | MJPT 70-95 | 70 | 95 |  |  |  | 117.02 |  |  | 156
MJPT 95 | 95 | 95 | SJ8.95 | 95 | 95 | MJPT 95 | 95 | 95 | MJPT 95 | 95 | 95 | MJPT 95 | 95 | 95 | 117.02 |  |  | 203
MJPT 95-50 | 95 | 50 |  |  |  | MJPT 95-50 | 95 | 50 | [6 empty] | 117.02
MJPT 95-70 | 95 | 70 |  |  |  | MJPT 95-70 | 95 | 70 | [6 empty] | 117.02
MJPT 120 | 120 | 120 | SJ8.120 | 120 | 120 | MJPT 120 | 120 | 120 | MJPT 120 | 120 | 120 | MJPT 120 | 120 | 120 | 164.47 |  |  | 259
MJPT 150 | 150 | 150 |  |  |  | MJPT 150 | 150 | 150 | MJPT 150 | 150 | 150 | MJPT 150 | 150 | 150 | 164.47 |  |  | 259
MJPT 150-70 | 150 | 70 |  |  |  | MJPT 150-70 | 150 | 70 | [6 empty] | 164.47
MJPT 150-95 | 150 | 95 |  |  |  | MJPT 150-95 | 150 | 95 | [6 empty] | 164.47
Соединительные изолированные гильзы для герметичного соединения нулевого несущего провода | Сечение жилы, мм2 | Сечение жилы, мм2 | Соединительные изолированные гильзы для герметичного соединения нулевого несущего провода | Сечение жилы, мм2 | Сечение жилы, мм2 | Соединительные изолированные гильзы для герметичного соединения нулевого несущего провода | Сечение жилы, мм2 | Сечение жилы, мм2 | Соединительные изолированные гильзы для герметичного соединения нулевого несущего провода | Сечение жилы, мм2 | Сечение жилы, мм2 | Соединительные изолированные гильзы для герметичного соединения нулевого несущего провода | Сечение жилы, мм2 | Сечение жилы, мм2
MJPT 25 N | 25 | 25 | CIL1 | 25 | 50 | MJPT 25 N | 25 | 25 | MJPT 25 N | 25 | 25 | MJPT 25 N | 25 |  | 266.2 |  |  | 203
MJPT 35 N | 35 | 35 | CIL 1 | 25 | 50 | MJPT 35 N | 35 | 35 | MJPT 35 N | 35 | 35 | MJPT 35 N | 35 |  | 266.2 |  |  | 203
MJPT 50 N | 50 | 50 | SJ 8.501 | 50.54 |  | MJPT 50 N | 50 | 50 | MJPT 50 N | 50 | 50 | MJPT 50 N | 50 |  | 266.2 |  |  | 208
MJPT 54 | 54 | 54 | SJ 8.501 | 50.54 |  | MJPT 54 | 54 | 54 | MJPT 54.6N | 54 | 54 | MJPT 54 N | 54 |  | 266.2 |  |  | 224
MJPT 70 N | 70 | 70 | SJ 8.701 | 70 |  | MJPT 70 N | 70 | 70 | MJPT 70 N | 70 | 70 | MJPT 70 N | 70 |  | 266.2 |  |  | 282
MJPT 70 N-54 | 70 | 54 | [6 empty] | *** | [5 empty] | 266.2
MJPT 95 N | 95 | 95 | SJ 8.951 | 95 |  | MJPT 95 N | 95 | 95 | MJPT 95 N | 95 | 95 | MJPT 95 N | 95 |  | 266.2 |  |  | 327
MJPT 120 N | 120 | 120 |  |  |  | MJPT 120 N | 120 | 120 | MJPT 120 N | 120 | 120 |  |  |  | 381.04 |  |  | 359
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
Соединительные изолированные наконечники с алюминиевыми клеммами | Сечение жилы (мм2) |  | Соединительные изолированные наконечники с алюминиевыми клеммами | Сечение жилы (мм2) |  | Соединительные изолированные наконечники с алюминиевыми клеммами | Сечение жилы (мм2) |  | Соединительные изолированные наконечники с алюминиевыми клеммами | Сечение жилы (мм2) |  | Соединительные изолированные наконечники с алюминиевыми клеммами
CPTA 16 | 16 | [7 empty] | CPTA R 16 | 16 |  |  |  |  | 294.21 |  |  | 301
CPTA 25 | 25 | [7 empty] | CPTA R 25 | 25 |  |  |  |  | 294.21 |  |  | 301
CPTA 35 | 35 |  |  |  |  | CPTA 35 | 35 |  | CPTA R 35 | 35 |  |  |  |  | 285.3 |  |  | 301
CPTA 50 | 50 |  |  |  |  | CPTA 50 | 50 |  | CPTA R 50 | 50 |  |  |  |  | 285.3 |  |  | 301
CPTA 54 | 54 |  |  |  |  | CPTA 54 | 54 |  | CPTA R 54 | 54 |  |  |  |  | 285.3 |  |  | 301
CPTA 70 | 70 |  |  |  |  | CPTA 70 | 70 |  | CPTA R 70 | 70 |  |  |  |  | 285.3 |  |  | 301
CPTA 95 | 95 |  |  |  |  | CPTA 95 | 95 |  | CPTA R 95 | 95 |  |  |  |  | 285.3 |  |  | 303
CPTA 120 | 120 | [7 empty] | CPTA R 120 | 120 |  |  |  |  | 320.96 |  |  | 391
CPTA 150 | 150 |  |  |  |  | CPTA 150 | 150 |  | CPTA R 150 | 150 |  |  |  |  | 334.33 |  |  | 391
Соединительные изолированные наконечники с клеммами из алюминиево-медного сплава | Сечение жилы (мм2) |  | Соединительные изолированные наконечники с клеммами из алюминиево-медного сплава | Сечение жилы (мм2) |  | Соединительные изолированные наконечники с клеммами из алюминиево-медного сплава | Сечение жилы (мм2) |  | Соединительные изолированные наконечники с медными клеммами | Сечение жилы (мм2) |  | Соединительные изолированные наконечники с клеммами из алюминиево-медного сплава | Сечение жилы (мм2)
CPTAU 16 | 16 |  |  |  |  | CPTAU 16 | 16 |  | CPTA R 16 | 16 |  | CPTAU 16 |  |  | 252.05 |  |  | 301
CPTAU 25 | 25 |  |  |  |  | CPTAU 25 | 25 |  | CPTA R 25 | 25 |  | CPTAU 25 |  |  | 252.05 |  |  | 301
CPTAU 35 | 35 |  |  |  |  | CPTAU 35 | 35 |  | CPTA R 35 | 35 |  | CPTAU 35 |  |  | 252.05 |  |  | 301
CPTAU 50 | 50 |  |  |  |  | CPTAU 50 | 50 |  | CPTA R 50 | 50 |  | CPTAU 50 |  |  | 252.05 |  |  | 301
CPTAU 54 | 54 |  |  |  |  | CPTAU 54 | 54 |  | CPTA R 54 | 54 |  | CPTAU 54 |  |  | 252.05 |  |  | 301
CPTAU 70 | 70 |  |  |  |  | CPTAU 70 | 70 |  | CPTA R 70 | 70 |  | CPTAU 70 |  |  | 252.05 |  |  | 301
CPTAU 95 | 95 |  |  |  |  | CPTAU 95 | 95 |  | CPTA R 95 | 95 |  | CPTAU 95 |  |  | 252.05 |  |  | 303
CPTAU 120 | 120 |  |  |  |  | CPTAU 120 | 120 |  | CPTA R 120 | 120 |  | CPTAU 120 |  |  | 343.9 |  |  | 391
CPTAU 150 | 150 |  |  |  |  | CPTAU 150 | 150 |  | CPTA R 150 | 150 |  | CPTAU 150 |  |  | 343.9 |  |  | 391
АНКЕРНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПРОВОДОВ ОТВЕТВЛЕНИЯ
Анкерные зажимы для пучка изолированных проводов ответвления (ввод в дом) | Кол-во с сечение СИП |  | Анкерные зажимы для пучка изолированных проводов ответвления (ввод в дом) | Кол-во с сечение СИП |  | Анкерные зажимы для пучка изолированных проводов ответвления (ввод в дом) | Кол-во с сечение СИП | Минимальная разрушающая нагрузка кН | Анкерные зажимы для пучка изолированных проводов ответвления (ввод в дом) | Кол-во с сечение СИП |  | Анкерные зажимы для пучка изолированных проводов ответвления (ввод в дом) | Кол-во с сечение СИП
PC 63 F 27 | 2x6 / 4x35 |  | SO 243 | 2-4X/6-25/ |  | PA 25X100 | 2X16-4X25 | 3 | DN 123 | 2X16-4X25 |  | PA 25X100 | 2X16-4X25 |  | 79.13 |  |  | 88
PC 63 TF 8 | 2x6 / 2x25 |  |  |  |  | PA 25X100 | 2X16-4X25 | 3 | [6 empty] | 100.3
Анкерные зажимы для изолированных несущих проводов СИП-2 | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | Анкерные зажимы для изолированных несущих проводов СИП-2 | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | Анкерные зажимы для изолированных несущих проводов СИП-2 | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | Анкерные зажимы для изолированных несущих проводов СИП-2 | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | Анкерные зажимы для изолированных несущих проводов СИП-2 | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН
PA 25-600 | 16 - 25 | 6 | [12 empty] | 356.62
PA 35-1000 | 25 - 35 | 10 | SO252.01 | 25-35 | 12 | PA 1000 | 25-35 | 10 | DN 35 | 25-35 |  |  |  |  | 368.88 |  |  | 435
PA 54-1500 | 50 - 70 | 15 | SO250.01 | 50-70 | 15 | PA 1500 | 50-70 | 15 | PA 1500 | 50-54,6-70 |  |  |  |  | 372.23 |  |  | 438
PA 54-1500 | 50 - 70 | 15 | [6 empty] | PAC 1500 | 50-54,6-70 | [7 empty] | 452
PA 70-2000 | 54 - 70 | 19.5 | SO250.01 | 50-70 | 15 | PA 2000 | 50-70 | 20 | PA 1500 | 50-54,6-70 |  |  |  |  | 560.56 |  |  | 438
PA 95-2000 | 70 - 95 | 19.5 |  |  |  | PA 95-2000 | 95 | 20 | DN 80 | 70-95 |  |  |  |  | 611.52 |  |  | 525
PA 95-2000 | 70 - 95 | 19.5 | [6 empty] | PA 2200 | 80-95 | [7 empty] | 585
PA 120-2000 TNB | 120 | 20 | [6 empty] | DN 120 | 95-120 |  |  |  |  | 695 |  |  | 793
Анкерные зажимы для пучка изолированных проводов магистрали СИП-4 | Кол-во с сечение СИП | Минимальная разрушающая нагрузка кН | Анкерные зажимы для пучка изолированных проводов магистрали СИП-4 | Кол-во с сечение СИП | Минимальная разрушающая нагрузка кН | Анкерные зажимы для пучка изолированных проводов магистрали СИП-4 | Кол-во с сечение СИП | Минимальная разрушающая нагрузка кН | Анкерные зажимы для пучка изолированных проводов магистрали СИП-4 | Кол-во с сечение СИП | Минимальная разрушающая нагрузка кН
PA 4 | 2x16 – 2x25 | 6 |  |  |  | PA 25X100 | 2X16-4X25 | 3 | DN 123 | 2X16-4X25 |  |  |  |  | 436.86 |  |  | 88
PA 5 D | 2x16 – 4x25 | 12 |  |  |  | PA 25X100 | 2X16-4X25 | 3 | DN 123 | 2X16-4X25 |  |  |  |  | 510.41 |  |  | 88
КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ СИП-2 | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ СИП-2 | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ СИП-2 | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ СИП-2 | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ СИП-2 | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН
ES 54-14 | 25-95 | 12 | SO 260 | 25-95 | 12 | ES 35-1500 | 16-35 | 4.3 | ES 1500E | 16-95 |  | ES 1500 | 16-70 | 12 | 432.4 |  |  | 478
ES 54-14 | 25-95 | 12 | [9 empty] | ES 1500/95 | 95 | 12
ES 70-14 | 25-95 | 16 |  |  |  | ES 1500 | 50-70 | 12 | [6 empty] | 588.42
[6 empty] | ES 95-2000 | 50-95 | 16
[6 empty] | ESF54/70 (ослаб.кроншт.) | 50-70 | 7
СЁДЛА УГЛОВОГО КРЕПЛЕНИЯ | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | СЁДЛА УГЛОВОГО КРЕПЛЕНИЯ | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | СЁДЛА УГЛОВОГО КРЕПЛЕНИЯ | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | СЁДЛА УГЛОВОГО КРЕПЛЕНИЯ | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | СЁДЛА УГЛОВОГО КРЕПЛЕНИЯ | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН
CRIN | 2х16 – 4х25 |  |  |  |  | RA 25 | 2X16-4X25 | 3 | RA 16-25 | 2X16-2X25 |  |  |  |  | 114.79 |  |  | 203
CRIA | 2х16 – 4х25 | [7 empty] | RA 25-70 | 2X25-4X70 |  |  |  |  | 91.38 |  |  | 242
КРОНШТЕЙНЫ |  |  | КРОНШТЕЙНЫ |  |  | КРОНШТЕЙНЫ |  |  | КРОНШТЕЙНЫ |  |  | КРОНШТЕЙНЫ
BQC 12-55 свин хвост | [8 empty] | BT 8 | [5 empty] | 124.27 |  |  | 22
BQC 12-250 свин хвост | [14 empty] | 178.45
CS 10-3 R опора |  | 15 | SO 235 |  | 22 | CA 1500 |  |  | CS 10.3 |  | 15 | CA 1500 |  | 15 | 169.4 |  |  | 190
CS10-2000 опора |  | 19.5 | SO 235 |  | 22 | CA 2000 |  |  | CA 2000 |  | 20 | CA 2000 |  | 22 | 277.5 |  |  | 222
CS10W2 фасад | [8 empty] | CB 600 | [5 empty] | 298.67 |  |  | 232
CS10W3 фасад | [8 empty] | CT 600 | [5 empty] | 328.76 |  |  | 307
CSBC1607 крюк | [14 empty] | 478.09
PA 69 F для рс63 |  | 2 | SO 279 |  |  | CAB 25 |  |  | CA 16 |  | 2 |  |  |  | 44.58 |  |  | 36.5
PA 69 F для рс63 |  | 2 | [6 empty] | CA 25 |  | 4
GHW 16/250 крюк для бетон. опоры | [8 empty] | B 16/240 | [5 empty] | 262.76 |  |  | 255
ПОДВЕСНОЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЗАЖИМ | Кол-во и сечение проводов | Минимальная разрушающая нагрузка кН | ПОДВЕСНОЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЗАЖИМ | Кол-во и сечение проводов | Минимальная разрушающая нагрузка кН |  |  |  | ПОДВЕСНОЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЗАЖИМ | Кол-во и сечение проводов | Минимальная разрушающая нагрузка кН
PSP 83 СИП-4 | 2х16 - 4х25 | 2 | [6 empty] | PS 4-16/95 | 2Х16-4Х95 |  |  |  |  | 140.42 |  |  | 270
[9 empty] | PSP 25/120 | 2Х16-4Х120 | [7 empty] | 380
Подвижное соединение, усиленное кольцом из нержавеющей стали СИП-2 | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | Подвижное соединение, усиленное кольцом из нержавеющей стали СИП-2 | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | Подвижное соединение, усиленное кольцом из нержавеющей стали СИП-2 | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | Подвижное соединение, усиленное кольцом из нержавеющей стали СИП-2 | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | Подвижное соединение, усиленное кольцом из нержавеющей стали СИП-2 | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН
PSQ 54 | 25-95 | 12 | SO 69.95 | 16-95 | 22 | PS 35 | 16-35 | 4 | [6 empty] | 237.07
PSQ 54 R | 25-95 | 12(16) | SO 69.95 | 16-95 | 22 | PS 54 | 50-70 | 12 | PS 1500+LM | 16-95 |  | PS16/70-1500 | 16-70 | 12 | 274.15 |  |  | 274
PSQ 54 R | 25-95 | 12(16) | SO 69.95 | 16-95 | 22 | PS 54 | 50-70 | 12 | PS 1500+LM | 16-95 |  | PS95-1500 | 95 | 12 |  |  |  | 274
PSQ 70 R | 25-95 | 16 | SO 69.95 | 16-95 | 22 | PS 120 | 95-120 | 30 | PS 2000 | 25-120 |  |  |  |  | 308.7 |  |  | 323
ФАСАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ | Расстояние до стены, мм | Длина, мм | ФАСАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ | Расстояние до стены, мм | Длина, мм | ФАСАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ | Расстояние до стены, мм | Минимальная разрушающая нагрузка кН | ФАСАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ | Расстояние до стены, мм | Длина, мм
SC 93-1 PC | 10 | 62 | [12 empty] | 73.55
SC 93-6 PC | 60 | 110 | [6 empty] | SF 50 | 60 |  |  |  |  | 81.35 |  |  | 82
BRPF1 | 10 | 62 |  |  |  | BRPF 70-150-1F | 10 | 2 | SF 20 | [5 empty] | 67.17 |  |  | 73
BRPF6 | 60 | 110 | SO 76.19 |  |  | BRPF 70-150-6F | 60 | 2 | SF 50 | 60 |  |  |  |  | 79.13 |  |  | 82
АРМАТУРА ДЛЯ ЧЕТЫРЕХПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ СИП-4 | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | АРМАТУРА ДЛЯ ЧЕТЫРЕХПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ СИП-4 | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | АРМАТУРА ДЛЯ ЧЕТЫРЕХПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ СИП-4 | Сечение несущей жилы (мм2) | Минимальная разрушающая нагрузка кН | АРМАТУРА ДЛЯ ЧЕТЫРЕХПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ СИП-4 | Сечение несущей жилы (мм2)
Анкерный зажим GUKo1 | 4х(25-50) | 25 | SO 118.425 | 4X25-35 | 15 | HEL-5506 | 4X25-50 | 12.3 | RPA 425/60 | [5 empty] | 571.9
Анкерный зажим GUKo2 | 4х(70-120) | 40 | SO 118.1201S | 4X50-120 | 16 | HEL-5506 | 4X70-95 | 43 | [6 empty] | 743.04
Анкерный зажим GUKo2 | 4х(70-120) | 40 | SO 234 | 4X50/4X70/4X95/4X120 | 27/37/37/37 | PA 4120 | 4X120 | 60
Анкерный зажим GUKp2 | 2х(16-25) | 5 | SO 80.225 | 2X16-25 | 5 | HEL-5505-2 | 2X10-35 | 12 | [6 empty] | 138.03
Анкерный зажим GUKp2 | 2х(16-25) | 5 | SO 157.1 | 2X16/2X25/2X35 | 3,4/6,2/7,2
Анкерный зажим GUKp4 | 4х(16-25) | 10 | SO 80 | 4х(16-25) | 8 | HEL-5505 | 2X10-4X35 | 12 | PAS 216/435 | 2X10-4X35 |  |  |  |  | 157.81 |  |  | 167
Анкерный зажим GUKp4 | 4х(16-25) | 10 | SO 158.1 | 4X16/4X25/4X35 | 5,5/8,75/11,2 |  |  |  | RPA 450/120 | 4X50-4X120 | [7 empty] | 705
Поддерживающий зажим Z 224 | 4х(16-120) | 6 | SO 130.02 | 2-4X25-50 | 18 | USC 25-120 | 4X25-120,2X25 | 18 | [6 empty] | 512.99
Поддерживающий зажим Z 224 | 4х(16-120) | 6 | SO 130
Поддерживающий зажим Z 2050 | 4х16/4х120 | 6.5 | SO 270 | 2X25-35/4X16-120 | 7 | PS 435,450,470,495,4120 | 4X35-120 | 7.5 | [6 empty] | 512.99
Поддерживающий зажим PS 19 PFA | 4х(16-25) | [13 empty] | 398.97
ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | Напряжение | Расчетный ток кА | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ |  |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ |  |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
BOP-R 0,28/5 [F,P] | Uдейст=275 В | 40 | [12 empty] | 1249.58
BOP-R 0.44/5 (F,P6/100) | Uдейст=440 В | 40 | LVA-440B | [11 empty] | 1249.58
BOPI 0,66/5 (f,p) | Uдейст=660 В | 35 | LVA-280B | [5 empty] | OP 600/28 | [5 empty] | 1249.58 |  |  | 1358
ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ | Сечение несущей жилы (мм2) |  | ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ |  |  | ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ | Сечение несущей жилы (мм2) |  | ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ | Сечение несущей жилы (мм2) |  | ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ | Сечение несущей жилы (мм2)
GPE 3 | 10 – 35 |  | PK99.025 | 16-25 |  | CECT 6-35 | 6 – 35 |  | CE 6.35 | 6 – 35 |  | CI 6-35 |  |  | 31.66 |  |  | 44
GPE 4 | 35 - 70 |  | PK99.2595 | 25-95(120) |  | CECT 16-150 | 16-150 |  | CE 25.150 | 25-150 |  | CI 25-150 |  |  | 32.83 |  |  | 50
GPE 5 | 50 - 95 |  | PK99.2595 | 25-95(120) |  | CECT 16-150 | 16-150 |  | CE 25.150 | 25-150 |  | CI 25-150 |  |  | 40.12 |  |  | 50
GPE 7 | 70 - 150 |  | PK99.2595 | 25-95(120) |  | CECT 16-150 | 16-150 |  | CE 25.150 | 25-150 |  | CI 25-150 |  |  | 49.85 |  |  | 50
ПЛАСТИКОВЫЕ РЕМЕШКИ | Ширина, мм | Длина, мм | ПЛАСТИКОВЫЕ РЕМЕШКИ | Ширина, мм | Длина, мм | ПЛАСТИКОВЫЕ РЕМЕШКИ | Диаметр провода | Длина, мм | ПЛАСТИКОВЫЕ РЕМЕШКИ | Ширина, мм | Длина, мм | ПЛАСТИКОВЫЕ РЕМЕШКИ | Ширина, мм | Длина, мм
CCI 6-180 (100) | 6 | 180 | PER 26.200 | 4.8 | 200 | CSB |  | 180 | E 778 |  | 175 |  |  |  | 391.3 |  |  | 530
CCI 9-180 (100) | 9 | 180 | PER 15 |  |  | CSB | 10 – 45 | 180 | E 778 |  | 175 |  |  |  | 537.93 |  |  | 530
CCI 9-265 (100) | 9 | 265 |  |  |  | CSL 260 | 26-66 | 265 | E 260 |  | 255 |  |  |  | 613.18 |  |  | 695
CCI 9-360 (100) | 9 | 360 |  |  |  | CSL 350 | 55-93 | 360 | [6 empty] | 837.64
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ | Емкость, мм |  | ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ | Емкость, мм |  | ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ | Емкость, мм |  | ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ | Емкость, мм
EM 86-30 P2 (без хомута) | 15 - 30 | [7 empty] | BIC 15.50 (без хомута) | 15-30 |  |  |  |  | 46.01 |  |  | 59
EM 86-50 P2 (без хомута) | 15 - 50 | [7 empty] | BIC 50.90 (без хомута) | 50-90 |  |  |  |  | 48.16 |  |  | 120
BIC 15-30 (с хомутом) | 15-30 | [13 empty] | 51.06
BIC 30-50 (с хомутом) | 30-50 | [13 empty] | 53.49
BIC 50-90 (с хомутом) | 50-90 | [13 empty] | 172.74
МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА | Размер (мм) |  | МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА | Размер (мм) |  | МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА | Размер (мм) |  | МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА | Размер (мм)
IF 107-50 (50 м.) | 10 x 0,7 |  |  |  |  | F1007 (50м) | 10*0,7 |  | F 107 | 10 |  |  |  |  | 2171.5 |  |  | 47.7
IF 207 (50 м.) | 20 X 0,7 |  | COT37 | 19*0,75 |  | F2007 (50м) | 20*0,7 |  | F 207 | 20 |  |  |  |  | 2450 |  |  | 59.6
[6 empty] | F2004 (50м) | 20*0,4
[6 empty] | F1004 (50м) | 10*0,4
СКРЕПА ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ЛЕНТЫ |  |  | СКРЕПА ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ЛЕНТЫ |  |  | СКРЕПА ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ЛЕНТЫ |  |  | СКРЕПА ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ЛЕНТЫ |  |  | СКРЕПА ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ЛЕНТЫ
CF 10 (100 шт.) | 10 |  |  |  |  | A 100 | 11 |  | NB10 (с зубчиками) | 10 |  |  |  |  | 947.29 |  |  | 1336
CF 20 (100 шт.) | 20 |  |  |  |  | A 200 | 21 |  | NB20 | [5 empty] | 1325.69
CF 20 R (100 шт.) | 20 |  | СОТ 36 |  |  | A 200 | 21 |  | NC 20 | 20 |  | C20 |  |  | 1101.1 |  |  | 890
|  |  | SE 40 комплект штепсельных разъемов | [8 empty] | AIZZ
|  |  | SO130(SO130.2)поддерж. Зажим для СИП-4 | 2-4X(25-120) | 18 | [6 empty] | PS 4X35(2X50) |  | 7.5
|  |  | SO130(SO130.2)поддерж. Зажим для СИП-4 | 2-4X(25-120) | 18 | [6 empty] | PS 4X50(2X95) |  | 7.5
|  |  | SO140(SO140.2)поддерж. Зажим для СИП-4 | 2-4X(25-120) | 12 | [6 empty] | PS 4X70 |  | 7.5
Крюк для округлых опор | Диаметр | МРС |  | Диаметр | МРС
GHSO16 | 16 |  | SOT 29.10 | 16 | 12
GHSO20 | 20 |  | SOT 39 | 20 | 17
|  |  | SL 9.21 | [8 empty] | ОАЗ-2

## ИНСТРУМЕНТЫ
SICAME | ENSTO | TYCO | НИЛЕД | Цена, руб. с НДС/ розница SICAME | Цена, руб. с НДС/ розница ENSTO | Цена, руб. с НДС/ розница TYCO | Цена, руб. с НДС/ розница НИЛЕД
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА СИП
Инструмент для снятия изоляции АМ 1 |  |  |  | 4763.31
Устройство для КЗ EMCC 1106 S (MT 206) |  |  | M6D | 14168.93
Устройство для КЗ EMCC 1107 S (MT 207) |  |  |  | 15 495,05
Устройство для заземления EMT 1101 S (MT 245) |  |  | MaT | 12840.66
Гидравлический ручной пресс HVD 50 CP |  |  |  | 44880.39
Комплект чулков для натяжения провода CTR-PBT 25-35 (полиамидный + оцинкованный) |  |  |  | 9436.35
Комплект чулков для натяжения провода CTR-PBT 54-70 (полиамидный + оцинкованный) |  |  |  | 9436.35
Вертлюг EMRC 22 |  |  |  | 10932.32
Набор ключей CCB 76 S | ST 32 |  |  | 11762.39
Ключ KJ 13 |  |  |  | 99.69
Ключ KJ 17 |  |  |  | 111.58
Матрица для пресса Matrice HVD50-D5E140-173 |  |  |  | 4229.05
Матрица для пресса Matrice HVD50-D5E215 |  |  |  | 4229.05
Матрица для пресса Matrice HVD50-D5 HCU 6-35 |  |  |  | 4229.05
Матрица для пресса Matrice HVD50-D5 HCU 10-50 |  |  |  | 4229.05
Матрица для пресса Matrice HVD50-D5 HCU 16-70 |  |  |  | 4229.05
Матрица для пресса Matrice HVD50-D5 HCU 25-95 |  |  |  | 4229.05
Матрица для пресса Matrice HVD50-D5 HCU 4-120 |  |  |  | 4229.05
Матрица для пресса Matrice HVD50-D5 HCU 150 |  |  |  | 4229.05
Инструмент для затяжки ремешков SERCOL |  |  |  | 1835.78
Инструмент для натяжения ленты W 001 | CT42 |  | CVF | 7095
Механические ручные ножницы MRK 34 |  |  | C32 | 18412.6
Раскаточный ролик с креплением PDP 1002 |  |  |  | 14384.79
Крепление для раскаточного ролика PDP ACOO |  |  |  | 6904.51
Раскаточный ролик PDP 1000 | CT26.1 |  | PT-1 | 8055.62
Ручная лебедка Р-1500-С (Япония) |  |  |  | 15000
Ручная лебедка Р-1500-EX (Япония) |  |  |  | 19500
Монтажный зажим (лягушка) MIDDLE-GRIP (Япония) | CT 105.70 |  | SCT 50.70 | 8000
Монтажный зажим (лягушка) ABC-GRIP (4х25 – 4х95) (Япония) | ST 102.50 |  |  | 15000
Динамометр А-5 (Япония) |  |  |  | 55500
Динамометр А-10 (Япония) |  |  |  | 75000
Динамометр А-20 (Япония) |  |  |  | 85000

## Лист3
1 | 11
2 | 22
3 | 33
4 | 44

## Лист1
2 | 22
4 | 44
1 | 11
3 | 33